奉节县人民医院

化粪池清掏服务邀请比选函

各受邀比选单位：

兹有奉节县人民医院化粪池清掏服务项目需要，拟以邀请比选方式选定该服务承包单位，有关事项函告如下：

一、项目名称：奉节县人民医院化粪池清掏服务邀请比选

二、项目基本情况

1.项目建设地点：重庆市奉节县人民医院（重庆市奉节县鱼复社区康宁街2号）。

2.拟建设规模及范围：

3.质保服务：服务期质保金百分之三

| 分包 | 项目名称及内容 | 投标最高限价单价（元） | 服务期（年） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人民医院化粪池清掏服务 | 60000.00 | 1 |  |

三、评选方法

本次比选采用最低评标价法。

四、报价

本项目为交钥匙工程，报价为一次性报价，所有投标总报价均不得高于招标人公布的拟投资金额。

五、比选申请人参加本次比选活动应具备下列资格条件：

1.中国市政设施维护改造.管道疏通.化粪池清掏.污水处理服务企业资质证书(国家一级)

2.城镇污水排入排水管网许可证

3.企业营业执照

六、服务内容及数量：

1.负责奉节县人民医院范围内（含职工宿舍）所有化粪池的清掏，每年内至少清掏化粪池两次，一次清漂（清理化粪池水层上面污物），一次抽底（清理化粪池底部污物）。平时随满随清理。

2.粪渣及化粪池内部垃圾全部打包外运，并打扫施工现场内周边环境卫生，并进行清扫冲洗处理。

3.恢复原有的设施和配置。

4.共计化粪池11个。

5.此次服务费用属包干制，含工程所需的人工费、运费、机具磨损、各种辅材、保险费、管理费、税金等一切费用。

6.施工过程中，应做到文明施工、安全施工、如发生安全事故责任由乙方自行承担，我院不承担任何责任。

7.施工前首先打开每个井盖，进行通风、排风处理，确保化粪池内空气流通

8.工人必须着装整齐，穿戴全套反腐工作服，安全帽，配置其他必须的安全用品，确保作业安全。

9.施工现场必须设施隔离带，悬挂醒目的安全标志。

10.按双方约定的要求对化粪池进行清掏出渣，清掏后的固体残渣直接进行装袋处理。

11.在作业完成验收合格后，对化粪池周边环境进行复位，对作业现场进行清洗，保证现场清洁卫生。

12.清掏后沉淀池无浮渣、粪便，并由我院指派专人到现场负责验收

13.清掏后进出水正常（注：若设计有问题、有缺陷，造成主管道堵塞的情况下，管道疏通不属此次服务内容）。

14.在服务期内如化粪池发生非人为恶意引起致使化粪池漫溢、堵塞等突发事件（发生管道塌方等建设质量引起的堵塞、漫溢则不在服务范围内），需承诺接到我院通知后24小时内派操作人员至现场解决，如在规定时间内不到现场进行解决，每次扣除清掏服务费1000.00元（大写壹仟元整），我院巡查频率不得低于1次/季度。

化粪池清掏数量统计表

| 序号 | 位置 | 数量（座） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一门诊 | 1 |  |
| 2 | 二门诊 | 1 |  |
| 3 | 新院区 | 2 |  |
| 4 | 老院区大门口 | 1 |  |
| 5 | 感染科楼下 | 1 |  |
| 6 | 食堂旁边 | 1 |  |
| 7 | 锅炉房下面 | 1 |  |
| 8 | 宿舍楼下面 | 2 |  |
| 9 | 行政办公区 | 1 |  |

七、服务期限：本项目合同期限为一年。

八、本项目不接受联合体及个人比选申请。

九、比选文件的组成：（文件格式自拟）

1、比选报价；

2、项目人员情况表；

3、其他资料。

十、比选文件提交及评选

请各比选申请单位于 2021   年  12月  9日  12  时（北京时间）提交比选申请文件，逾期将不再收取，文件提交地址：  奉节县人民医院采购办公室（奉节县鱼复社区康宁街2号）。当日内我院校将组成评选小组对有效比选申请文件进行评选，评选结果及时通知比选申请人。中选后5天内签订项目合同。

十一、比选时间：2021年12月9日下午2：35分（北京时间）

十二、有关约定和要求

出现下列情况之一者，比选文件无效：

1.报价超过招标人公布的拟投资金额为无效报价；

2.不满足此次比选活动要求条件的；

3.比选文件字迹模糊不清的（包括提交的附件）；

4.不按要求报价、报价金额、计量单位错误或提供两个以上报价的；

5.不按比选文件要求提交投标文件的。

联系人：   易东

电  话：   18996569882

地  址：奉节县鱼复社区康宁街2号

奉节县人民医院（公章）

2021  年 12月 2日

- 评标委员会的组建：按奉节县人民医院院内采购管理办法组建，在奉节县人民医院综合评标专家库中随机抽取3人，并设置评标委员会负责人。

- 评标办法

| 评审标准 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 详细评审标准 | 分值构成A （总分100分） |  | 投标报价：100分； |  |
|  | 评标基准价 |  | 所有通过初步评审合格的投标人有效的投标报价中的最低价为评标基准价。 |  |
| 详细评审方法 | 投标总报价得分 |  |  | 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×100。 |
| 投标人得分 |  |  |  | 投标人总得分＝A |
| 评标结果 |  | 评标委员会按照经评审的得分由高到低的顺序推荐中标候选人。 |  |  |

（项目名称）

投  标  文  件

报价函部分

投标人： 　　　　  　　（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：  　　　（签字）

年  月  日

目     录

（一）比选报价函

（二）代表人身份证明及授权委托书

### 比选报价函部分

（招标人名称）：

- 我方已仔细研究                    (项目名称)比选文件的全部内容，在考察工程现场后，愿意以人民币(大写)            (¥         )的投标总报价，其中含安全文明施工费暂定金额      ，按合同约定实施和完成承包服务工程。

2.工期：    日历天；项目经理为：

3．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销比选申请文件。

4．如我方中标：

我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

5．我方在此声明，所递交的比选申请文件及有关资料内容完整、真实和准确。

6．	（其他补充说明）。

投  标  人：                　　　　　   （盖单位公章）

地址：

电话：

传真：

邮政编码：

年  月  日

二、代表人身份证明及授权委托书