## Sheet1
奉节县人民医院医用非血管介入材料遴选要求
序号 | 分包号 | 采购内容 | 规格型号 | 治疗项目/手术名称 | 性能要求 | 备注
1 | 分包2 | 一次性半自动活检针 | 活检针：16G-18G,长度：100mm-200mm，同轴针：15G-18G，长度:78mm-200mm。 | 前列腺穿刺活检 | 由外针管、内针杆、保护套和机械动力装置、浮标（AT型）组成；同轴活检针由外针座、外针管、浮标、内针杆、内针座和保护套组成。机械动力装置由丙烯腈-丁二烯-苯乙烯制成；外针管及内针杆由06Cr19Ni10不锈钢材料制成；同轴活检针内外针座由聚碳酸酯材料制成；保护套由聚乙烯材料制成；浮标由聚丙烯材料制成。 该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用。一次性使用，有1cm和2cm取样条选择，可一次穿刺，取多个样本。 | 泌尿外科
2 | 分包5 | 等离子双极电极 | 电极长度：270mm-570mm | 前列腺电切术、膀胱肿瘤电切/经尿道前列腺汽化电切术 | 1.电极符合国家标准要求即医疗器械管理分类为Ⅲ类的医疗产品，要求与等离子主机为同一厂家产品，单环状自带正负极，电极与导线一体式双极电极。 2.具有多种手术配套用的双极电极，包括环状、铲状、犁形电极、杆状、针状、钩状、滚状、电凝钩(腹腔镜手术用)、腹腔镜用双极电凝钳、多功能凝切钳等。 | 泌尿外科