## 确认
分包号 | 序号 | 采购内容 | 规格型号 | 治疗项目/手术名称 | 性能要求 | 备注
1 | 1-1 | 困难喉镜 | 成人、儿童 | 供医疗机构在麻醉及抢救时导入气管插管用。 |  | 药交所挂网产品优先
| 1-2 | 病历夹车 | 60格-140格 | 不锈钢双排
| 1-3 | 负压引流器 | 1000ml ±200ml | 用于向外引出并收集体内液体。
| 1-4 | 不锈钢治疗车 | 尺寸：900*530*890 | 有抽屉、带不锈钢污物桶 |  | 药交所挂网产品优先
| 1-5 | 器械台 | 二层，尺寸1000*610*890 |  |  | 药交所挂网产品优先
| 1-6 | 组织剪 | 各型号 | / |  | 药交所挂网产品优先
| 1-7 | 海绵钳 | 各型号 | 用于夹持缝合针、金属夹等器械。 |  | 药交所挂网产品优先
| 1-8 | 组织钳 | 各型号 | 用于手术中夹持皮肤、筋膜等组织。 |  | 药交所挂网产品优先
| 1-9 | 拆线剪 | 各型号 | / |  | 药交所挂网产品优先
| 1-10 | 不锈钢方盘 | 各型号 | / |  | 药交所挂网产品优先
| 1-11 | 电刀笔 | 手控笔型，各型号 | 用于各类开腹手术 | 电极和手柄均可高温高压重复性消毒使用 | ★需样品
| 1-12 | 多功能手术解剖器（电凝切割器） | 各型号 | 用于手术时与高频电凝设备和/或吸引器配套进行电凝、钝切、照明、 刮爬及吸除用。 | 可重复使用 | ★需样品
2 | 2-1 | 肺功能咬嘴 | 各型号 | 手术或检查时患者开口的辅助器械，聚乙烯等高分子材料制成 |  | 呼吸内科
| 2-8 | 理疗用电极 | 45*68；66*97 | 与中低频理疗仪配套使用，用于传导仪器发出的电脉冲信号。 | 适用于北京全日康、翔云等品牌中频治疗仪 | 骨科
| 2-10 | 艾条 | 1.8*20cm |  |  | 药交所挂网产品优先
| 2-11 | 艾柱
| 2-14 | 固定式胃镜咬口 | 各型号 | 用于经口腔手术或检查时维持患者的开口状态，防止非预期咬合。 |  | 消化内科
| 2-16 | 包埋盒 | 各颜色 | 用于固定病理组织样本。 | 材质支持激光打印编号。 | 病理科
| 2-21 | 一次性硅胶胃管 | 2.0mm--6.0mm | 供临床胃、肠道减压用。
| 2-22 | 一次性使用治疗巾 | 各型号 | 供临床护理时防止交叉污染使用。 | 具备不同大小的规格满足临床各种治疗情况。无菌包装。
| 2-31 | 波拉胶片 | A4 | 超声图文报告 | 胶片厚度0.125mm±0.01mm、分辨率508dpi；耐撕耐磨耐高温；长久不褪色，无静电不粘片；物理成像原理，可彩色成像；符合波拉一次性彩色成像收费；可用于自助打印。
3 | 3-1 | 一次性使用脑电传感器 | 各型号 | 与麻醉深度监护设备配合使用，供采集、传输脑电生物信号用。 |  | 手术室
| 3-2 | 一次性使用无菌气管插管 | 各型号 | 供医疗部门临床急救时气管插管及麻醉时一次性使用。 |  | ★需样品
| 3-4 | 一次性头皮夹 |  | 供临床头部手术夹合头皮、止血用。
| 3-5 | 医用纱布敷料（纱布块） | 7*7*8普通装；5*7*8三片装；8*10*8普通装；8*10*8三片装；9*16*8普通装；9*16*8三片装 | 供医疗单位临床作敷料使用。 | 有显影线
| 3-7 | 一次性引流导管 | 胸腔，各型号 | 用于胸、腹腔内积气、积液、积脓的引流;经胸、腹腔手术后需置引流管引流的患者。 |  | ★需样品
| 3-9 | 标准敷料 | 10*10cm | 本品在无须医护人员监督的情况下适用于轻微擦伤、裂伤、轻微切伤、轻微烫伤和烧伤伤口、皮肤裂口；在医护人员监督的情况下可用于下肢溃疡（静脉郁滞性溃疡、动脉溃疡及混合病因引致之下肢溃疡）、糖尿病溃疡及压疮（部分皮层及全皮层）、手术伤口（手术后伤口、供皮区、皮肤损伤）、烧伤（Ⅰ度与Ⅱ度）、外伤伤口。
| 3-10 | 水胶体敷料（ 有边） | 10*10cm | 本产品可用于皮肤溃疡，包括全层创伤（第一期至第四期压疮护理，下肢溃疡护理）；表面创伤-例如轻微擦伤；烧伤-二度；供皮区的创伤保护。
| 3-11 | 中心静脉导管包 | 单腔 | 产品适用于监测静脉压、输液、静脉营养治疗或危重、急诊、择期大手术需长时间治疗输液的患者。 | 具备新生儿到成人的各种型号
| 3-12 | 吸收性明胶海绵 | 60mm*20mm*5mm | 本产品供创口渗血区止血、急救止血和手术止血使用。
| 3-13 | 一次性使用口鼻咽通气道 | 中央通道型：各型号 | 供医院对患者保持上呼吸道通畅时一次性使用。
| 3-14 | 动脉血气针 | 儿童、成人 | 用于临床各科室动脉血样的采集。 | 产品注册证名称为“动脉血气针”
| 3-15 | 一次性使用胰岛素泵用储药器 | 各型号 | 一次性使用胰岛素泵用输注器用于与胰岛素泵、一次性使用胰岛素泵用储药器一起使用，向皮下输注胰岛素 | 适用于美敦力、顶点品牌的胰岛素泵。 | ★需样品
| 3-16 | 一次性使用胰岛素泵用输注器 | 各型号 | 一次性使用胰岛素泵用储药器用于与胰岛素泵、一次性使用胰岛素泵用输注器一起使用，向皮下输注胰岛素。 | 适用于美敦力、顶点品牌的胰岛素泵。 | ★需样品
| 3-17 | 一次性使用泵用注射器 带针 | 50ML | 注射泵配套使用，用于抽吸液体后用驱动泵注射给药。
| 3-19 | 长效抗菌材料 | 40ml/瓶 | 适用于因病院微生物引起的炎症感染创面及物理、机械、热力因素引起的创面，以杀灭和隔离细菌、真菌及病毒。 | 有机硅季铵盐含量1%-3% | ★需样品
4 | 4-1 | 眼科镊 | 各型号 | / |  | 药交所挂网产品优先
| 4-2 | 系线镊 | 直平台12MM | 用于显微手术术中伤口缝合 |  | ★需样品
| 4-3 | 结扎镊 | 直平台带齿状 12MM | 用于显微手术术中伤口缝合 | 系线镊的尖端通常具有特殊的形状和刃口，以便更好地切割和结扎系带。 | 眼科
| 4-4 | 撕囊镊 | 115*14*45直形 | 用于眼科手术中进行撕裂眼内囊袋 | 由不锈钢或钛合金等材料制成，具有良好的耐腐蚀性和耐用性。具有锐利的切割边缘 | 眼科
| 4-5 | 显微眼用持针器 | 弯型无锁/10MM | 主要用于夹持缝针缝合各种组织。有时也用于器械打结。 |  | ★需样品
| 4-6 | 角膜剪 | 弯钝头、弯尖头/14MM | 用来进行眼科手术中的角膜组织分离和切割。 | 1.角膜剪应有良好的剪切性能；2.角膜剪刃口不应有崩刃，开闭应轻松灵活，富有弹性。闭合时，弹簧片不应有折断现象，放松后应能自动恢复原状； | ★需样品
| 4-7 | 小梁剪 | 弯尖头/12MM | 用于眼科手术中切割小梁、虹膜、囊膜等组织 | 应有良好的剪切性能;产品定位钉固定应牢固,无松动现象;开闭应轻松灵活,富有弹性;闭合时,弹簧片不应有折断现象,放松后应能自动恢复原状 | 眼科
| 4-8 | 眼用剪 | 弯尖头、直尖头/20MM | 用于切割和修剪眼部组织,如角膜、巩膜和结膜等 | 剪刀剪切顺利;当闭合或打开时螺钉不应跟动;剪刀刃口不应有崩刃,在闭合或打开时不应有咬口或卡住现象 | 眼科
| 4-9 | 晶体定位钩 | 圆弯头/0.2MM | 用于眼科手术时牵拉人工晶体。 | 外形应光滑,无锋棱、毛刺、裂纹,柄花应清晰、完整;连接或焊接部位应牢固定有良好的耐腐蚀性能 | 眼科
| 4-10 | 劈核刀 | 直圆柱45°/1.5MM | 供白内障超声乳化手术时,劈开晶体核用 | 具有精确控制、最小侵入和安全性 | 眼科
| 4-11 | 开睑器 | 封口、封口平口、平移式/11MM-15MM | 用于儿童在眼科手术或检查时撑开眼睑 | 开睑器的扩张力应不小于1N | 眼科
| 4-12 | 晶体线环 | 3*8/冲洗式 | 手术时将切碎的晶体从囊中取出 |  | 眼科
| 4-13 | 囊膜剪 | 弯尖/16MM | 用于切割和修剪眼球的囊膜 | 具有精确的切割能力、舒适的手柄设计和耐用的刀片材料 | ★需样品
| 4-14 | 刀柄 | 125MM | 用于固定手术刀片 |  | 眼科
| 4-15 | 泪点扩张器 | 长锥 | 用于扩大泪小点通道 | 扩张器头是泪小点扩张器的关键部分，通常采用圆锥形状 | 眼科
| 4-16 | 枪状式眼用镊 | 枪状 14mm | 用于夹持敷料和软组织的鼻镊子 |  | 眼科
| 4-17 | 眼用组织剪 | 弯尖头 | 用于剪切眼组织 | 具有细长的手柄和锋利的刀片 | 眼科
| 4-18 | 鼻黏膜刀（镰状刀） | 尖头弯 | 用来切开钩突的边缘 | 刃口为微锐,应无卷口、崩刃 | 眼科
| 4-19 | 眼用持针钳 | 直性 | 用于夹持缝针缝合各种组织 |  | 眼科
| 4-20 | 斜视钩 | 无孔/8MM/10MM/12MM | 眼科手术时牵拉眼部肌肉用 |  | 眼科
| 4-21 | 眼睑拉钩头宽 | 8MM/10MM/12MM | 用于牵拉支持眼部组织 |  | 眼科
| 4-22 | 眼用测量规尺 | 20MM | 用于测量眼部参数 | 1.测量规开闭应轻松灵活，鳃部螺钉应无跟动现象；闭合时头部二片应对齐，无明显错位现象；2.螺杆定位测量规定位螺母旋转应轻松灵活；3.测量规应有良好的精度，示值误差应不大于±0.5mm | 眼科
| 4-23 | 泪道探针（冲洗式）5 | 5#-9# | 用于泪道狭窄或者闭塞的检查,也能够同时冲洗泪道,甚至是探通泪道。 | 探针的焊接部位应牢固。冲洗式探针的内管应畅通，锥体连接处无渗漏。 | 眼科
| 4-24 | 睑板垫 | 10CM全长 | 用于眼科手术时保护眼球,支撑眼睑 | 外形应光滑,无锋棱、毛刺、裂纹 | 眼科
| 4-25 | 眼用镊（直有钩，无齿） | 直有钩/直无钩，无齿 | 用于夹取、固定和操作眼部组织 |  | 眼科
| 4-26 | 斜视镊 | 平推锁右式/左式 | 调整眼球的位置和角度 | 镊子头部两片内平面应平整,应有良好的夹持性能 | 眼科
| 4-27 | 烧灼止血器 | 球形 | 用于眼部手术过程中的出血情况 |  | 眼科
| 4-28 | 眼窝测量球 | 16mm-22mm | 供眼球摘出术后,放入眼窝起测量、压迫止血用 |  | 眼科
| 4-29 | 灭菌消毒盒 | 长265MM*宽162MM*27MM | 用于眼科手术器械的盛放 | 硅胶垫，耐高温高压 | 眼科
| 4-30 | 冲洗器 | 椭圆形18 | 用于清洗和冲洗眼部 |  | 眼科
| 4-31 | 眼球摘除剪 | 刃长52MM 大弯 | 切割和分离眼球的组织 | 有良好的剪切性能，在闭合或打开时不应有咬口或卡住现象 | 眼科
| 4-32 | 鼻中隔咬骨钳 枪状 | 90° 4MM、110° 3MM | 用于咬切坚硬的骨质 | 1.钳子应有良好的弹性和牢固性2.钳子唇头齿应清晰,不得有缺齿、烂齿和毛刺 | 眼科
| 4-33 | 虹膜拉钩 | 1*6式 | 用于眼科手术时钩住和牵拉虹膜组织 | （可重复使用） | 眼科
| 4-34 | 乳突吸引管 | 弯形3.0 | 清除分泌物和血液、保持手术视野清晰 | 具有柔软性和可塑性 | 眼科
| 4-35 | 眼用笛针普通式 | 23G /25G | 切割笛针主要用于切割眼球组织，如切割虹膜或角膜。穿刺笛针主要用于穿刺眼球组织，如穿刺巩膜或玻璃体。抓取笛针主要用于抓取眼球组织，如抓取晶状体或眼内异物。 | 具有尖锐的针尖和细长的柄部，可更换笛针头 | 眼科
| 4-36 | 眼内视网膜器械手柄 |  | 用于操作眼内视网膜器械用 | （双指操作） | 眼科
| 4-37 | 视网膜镊直形 | 23G /25G | 连接眼内视网膜器械手柄进行眼底手术 | /带平台 | 眼科
| 4-38 | 眼内剪弯形 | （柳叶式） 23G/ 25G | 连接眼内视网膜器械手柄进行眼底手术 |  | 眼科
| 4-39 | 视网膜钩 | 23G /25G | 连接眼内视网膜器械手柄进行眼底手术 |  | 眼科
| 4-40 | 巩膜压迫器 | 带孔 | 用于眼科手术过程中与角膜接触的部位，用于压缩角膜，保持手术区域的清晰度 |  | 眼科
| 4-41 | 眼科用硅海绵条 |  | 用于眼部手术中的填充和保护 |  | 眼科
| 4-42 | 眼科用硅胶条 环扎带 |  | 用于视网膜脱离巩膜环扎术 |  | 眼科
| 4-43 | 便携式电凝刀 | 各型号 | 用于眼科手术,通过自带电加热的治疗头烧灼血管断端止血 | 可重复使用，温度设计符合要求 | 眼科
| 4-44 | 注吸器 | 左向双并管 孔径0.3 | 眼科手术时抽吸皮质用 |  | 眼科
| 4-45 | 前房维持器 | 直形 | 续地维持良好前房，眼内注液,防止后囊破裂，提高白内障的安全性和成功率 |  | 眼科
| 4-46 | 医用睫毛镊 | 圆头 | 主要用于夹取眼睫毛 | 镊子头部两片内平面应平整,应有良好的夹持性能 | 眼科
| 4-47 | 晶体植入镊 | 圆头（角型10mm） | 用于夹持晶状体并将其植入眼内 | 镊子头端应吻合有良好的夹持性能 | 眼科
| 4-48 | 人工晶体剪 | 哈夫式/直尖12mm | 主要作用是替换人体病变的晶状体 | 应有良好的剪切性能、开闭应轻松灵活，富有弹性，在闭合或打开时不应有咬口或卡住现象 | 眼科
| 4-49 | 标记环 | 圆形12mm/两爪 | 用于人工晶体散光轴位定位 | 刻度应准确无误差 | 眼科
| 4-50 | 受水器 | 塑料 | 用于眼科结膜囊冲洗病人 |  | 眼科
| 4-51 | 带柄眼罩 |  | 用于患者基础视力测量 |  | 眼科
| 4-52 | 虹膜恢复器 | 双头0.5mm+1.2mm | 用于治疗虹膜缺损或损伤 |  | 眼科
| 4-53 | 前房维持器 |  | 眼科手术时，向前房注入生理盐水来维持前房高度 |  | 眼科
| 4-54 | 双头片铲 | 小号 双头180 | 鼻腔泪囊手术时将多余的软骨头移出用 |  | 眼科
| 4-55 | 眼内异物镊 | 柳叶式23g | 用于夹持眼组织、眼内异物 | 具有细长的形状和尖锐的尖端，以便于准确地抓住异物，应有良好的夹持性能 | 眼科
| 4-56 | 睑板腺按摩镊 | 方头3*3mm | 睑板腺按摩治疗 |  | 眼科
| 4-57 | 医用睫毛镊 | 圆头 | 拔倒睫 |  | 眼科
| 4-58 | 睑板腺囊肿镊 | 中号/14*11mm | 麦粒肿切除术 |  | ★需样品
| 4-59 | 眼科前置镜 | 镜环25mm | 眼科眼底检查 |  | 眼科
| 4-60 | 眼用刮匙 | 中号/2.5mm | 麦粒肿切除术 |  | 眼科
| 4-61 | 一次性使用无菌冲洗针头 | 弯头 平头冲洗针 0.45 （一次性使用） | 冲洗泪道 | 用于泪道冲洗 | 眼科
| 4-62 | 白色塑料眼罩 | 76mm×58mm （500个一包） | 眼科各类手术术后 | 用于保护术后患眼 | 眼科
| 4-63 | 眼科手术用重水 | 5ml-7ml（配有注射器及20G针头 一次性使用） | 玻璃体切除术 | 在手术过程中进行临时填充 | 眼科
| 4-64 | 眼科手术用硅油 | 独立包装一次性使用 | 玻璃体切除术 | 注入眼球使视网膜平复及修复 | 眼科
| 4-65 | 一次性外科手术刀（穿刺刀） | 15°（侧切口穿刺刀） | 白内障超声乳化+晶体植入术 | 主要用于白内障手术侧切口，（独立包装一次性使用） | 眼科
| 4-66 | 一次性外科手术刀（穿刺刀） | 角度：45°，刃口宽度：2.0-2.8（穿刺刀） | 白内障超声乳化+晶体植入术 | 主要用于白内障手术主切口，（独立包装一次性使用） | 眼科
| 4-67 | 吸引连接管 | 1.5m-1.8米 | 鼻腔泪囊吻合+置管术 | 引流术中的血液体液 | 眼科
| 4-68 | 止血海绵 | 60mm*20mm*5mm | 鼻腔泪囊吻合+置管术 | 泪道手术术后伤口止血、独立包装一次性使用 | 眼科
| 4-69 | 可吸收带针缝线 | 5-0、6-0、7-0、8-0带针双针弯针 | 各类眼科手术 | 独立包装一次性使用 | 眼科
| 4-70 | 非吸收带针缝线 | 5-0、7-0带针双针弯针 | 各类眼科手术 | 独立包装一次性使用 | 眼科
| 4-71 | 非吸收带针缝线 | 10-0材质尼龙线带针双针弯针 | 白内障超声乳化+晶体植术 翼状胬肉切除+结膜移植术 | 独立包装一次性使用 | 眼科
| 4-72 | 非吸收带针缝线 | 10-0带针一弯一直双针 | 各类眼科手术 | 独立包装一次性使用 | 眼科
| 4-73 | 聚维酮碘消毒液 | 浓度：5%，50-100ml/瓶 | 白内障超声乳化+晶体植入术 | 用于眼科术中皮肤及角膜消毒 | 眼科
| 4-74 | 一次性刀片 | 各型号 | 睑内翻倒睫矫正术、鼻腔泪囊吻合+置管术，胬肉切除+结膜移植术 | 独立包装一次性使用 | 眼科
| 4-75 | 棉片 | 7*9cm，8*10cm（4松油醇、免洗清洁） | 睑板腺按摩 | 清洗眼睑皮肤并治疗螨虫，清洗眼睑皮肤，独立包装一次性使用 | 眼科
| 4-76 | 熨烫治疗贴 | 55mm*55mm | 睑板腺按摩 | 眼部的热敷治疗，独立包装一次性使用 | 眼科
| 4-77 | 医用退热贴 | 眼部型6*8cm | 睑板腺按摩 | 眼部的冰敷治疗，独立包装一次性使用 | 眼科
| 4-78 | 医用雾化眼罩 | （独立包装一次性使用） | 眼部雾化熏蒸 | 用于眼部雾化的熏蒸 | 眼科
| 4-79 | 泪液分泌试纸 |  | 泪液分泌测试 | 用于检测泪液分泌情况，独立包装一包两条一次性使用 | 眼科
| 4-80 | 眼科荧光素钠检测试纸 | 独立包装一次性使用 | 角膜荧光染色 | 用于检测角膜及结膜受伤情况 | 眼科
| 4-81 | 一次性泪道引流管 | RS型（独立包装一次性使用） | 鼻腔泪囊吻合+置管术 | 用于泪道堵塞引流治疗 | 眼科
| 4-82 | 生物羊膜 | 独立包装一片式 | 翼状胬肉切除+结膜移植+羊膜移植术 | 用于胬肉术中切口覆盖 | 眼科
| 4-83 | 囊袋张力环 | 各型号 | 白内障超声乳化+晶体植入术 | 用于白内障术中固定人工晶体 | 眼科
| 4-84 | 羟基磷灰石义眼台 | 21mm 22mm（独立包装一次性使用） | 义眼台植入术 | 用于缺损眼球患者 义眼植入 | 眼科
| 4-85 | 眼部冲洗器 | 100ml/盒 | 干眼治疗 |  | 眼科
| 4-86 | 眼周穴位贴 | 独立包装一次性使用 | 干眼治疗 |  | 眼科
| 4-87 | 棉片 | 独立包装一次性使用 | 干眼治疗 |  | 眼科