## Sheet1
分包 | 序号 | 采购品名 | 规格 | 治疗项目/手术名称 | 性能要求 | 是否可收费 | 需求科室 | 备注
包1 | 1 | 空心纤维血液透析滤过器 | 各型号 | 用于急性透析治疗，这些治疗包括机器辅助进行的连续性静脉-静脉血液滤过，血液透析以及血液透析滤过(CVVH,CVVHD,CVVHDF) | 通用CRRT机器 | 是 | 肾内科、重症医学科、感染科 | 药交所挂网产品优先
| 2 | 透析型人工肾一次性使用血液回路导管 | 各型号 | 用于血液透析时作为血液通道。 | 通用CRRT机器 | 是 | 肾内科、重症医学科、感染科 | 药交所挂网产品优先
| 3 | 血浆滤过器 | 各型号 | 用于所有需血浆滤过的疾病，如:自身免疫性疾病，代谢性疾病，内、外源性毒血症。 | 通用CRRT机器 | 是 | 肾内科、重症医学科、感染科 | 药交所挂网产品优先
| 4 | 熔喷滤芯 | 各型号 | 用于水处理设备。 | 水处理设备，品牌：RO,型号：RO DiaII 3600 | 否 | 肾内科 ★需样品
| 5 | 超滤器 | 各型号 | 用于对透析用水以及透析液的净化，以获取高微生物质量的透析液，继而降低暴露于细菌和内毒素的风险。 |  | 否 | 肾内科 | 药交所挂网产品优先
| 6 | 除内毒素滤芯 | 各型号 | 用于水处理设备。 | 水处理设备，品牌：RO,型号：RO DiaII 3600 | 否 | 肾内科 | 药交所挂网产品优先
| 7 | 腹膜透析外接导管 | 各型号 | 在腹膜透析时与腹膜透析管外置部分连接使用。 |  | 是 | 肾内科 | 药交所挂网产品优先
| 8 | 腹膜透析外接短管 | 各型号 | 用于肾衰竭病人腹膜透析时连接植入体内的腹膜透析管和腹膜透析袋。 |  | 否 | 肾内科 | 药交所挂网产品优先
| 9 | 空心纤维透析器 | 非高通量 | 用于急性或慢性肾衰竭患者的血液透析处理。 | 1.5-1.8 | 是 | 肾内科 | 药交所挂网产品优先
| 10 | 空心纤维透析器 | 高通量 | 用于急性或慢性肾衰竭患者的血液透析处理。 | ≥1.9 | 是 | 肾内科 | 药交所挂网产品优先
| 11 | 空心纤维透析器 | 非高通量 | 用于急性或慢性肾衰竭患者的血液透析处理。 | ≤1.4，有湿膜、醋酸膜材质的型号。 | 是 | 肾内科 | 药交所挂网产品优先
| 12 | 透析液过滤器 | 各型号 | 利用空心纤维膜的作用，用于清除透析液中的内毒素、细菌与不溶性微粒。 |  | 是 | 肾内科 | 药交所挂网产品优先
| 13 | 微孔滤芯 | 各型号 | 中心供液设备配件。 | 适配中心供液设备，品牌：北京佳诚，型号：JC-90 | 否 | 肾内科
| 14 | 血液净化处理装置的体外循环管路 | 各型号 | 作为输送血液、药液的管路通道。临床中配合血透机、血滤机等设备，用于血液净化、透析、过滤、补液、传送药液的一次性使用无菌器械。 |  | 是 | 肾内科 | 药交所挂网产品优先
| 15 | 血液净化装置的体外循环血路 | 各型号 | 用于血液透析，血液透析滤过，血液灌流联合血液透析治疗时作为血液管道使用。 |  | 是 | 肾内科 | 药交所挂网产品优先
| 16 | 血液透析导管及附件 | 各型号 | 用于对患者进行血液透析、采血和液体输注。 |  | 是 | 肾内科 | 药交所挂网产品优先
| 17 | 血液透析浓缩物 | 各型号 | 用于急慢性肾功能衰竭、尿毒症及药物中毒患者进行血液透析治疗。 | 干粉 | 否 | 肾内科 | 药交所挂网产品优先
| 18 | 血液透析浓缩物 | 各型号 | 用于急慢性肾功能衰竭、尿毒症及药物中毒患者进行血液透析治疗。 | 成品液 | 否 | 肾内科 | 药交所挂网产品优先
| 19 | 一次性使用动静脉穿刺针 | 各型号 | 用于血液透析治疗中进行动静脉穿刺。 |  | 否 | 肾内科 | 药交所挂网产品优先
| 20 | 一次性使用体外循环血路 | 各型号 | 与CRRT(持续血液净化系统)配合使用，用于急性或慢性肾衰竭病人的血液透析治疗和相应适应症病人的血浆置换及血浆吸附。 |  | 是 | 肾内科 | 药交所挂网产品优先
| 21 | 一次性使用无菌透析护理包 | 各型号 | 用于血液透析前后护理时使用。 | 配置：一次性使用橡胶检查手套、医用纱布块、透气 胶带、医用棉球、一次性使用无菌手术单、床贴袋、碘伏棉签或碘伏 棉球、镊子组成、一次性点断式止血带、一次性使用橡 胶检查手套、创口贴、纱布棉。 | 否 | 肾内科 | 药交所挂网产品优先
| 22 | 一次性使用无菌血液透析用中心静脉导管 | 各型号 | 用于血液透析的血管内导管包,血液透析导管留置人体时间≤15天。 |  | 是 | 肾内科 | 药交所挂网产品优先
| 23 | 一次性使用血浆胆红素吸附器 | 各型号 | 利用血浆分离器和血液净化支持系统，将高胆红素血症、高胆汁酸血症患者的血液引出体外，经血浆分离器分离出血浆，进行血浆吸附，清除患者体内的胆红素和胆汁酸，达到净化血液的治疗目的。适用于各种疾病引起的高胆红素血症、高胆汁酸血症。 | 通用CRRT机器 | 是 | 肾内科 | 药交所挂网产品优先
| 24 | 一次性使用血液灌流器 | 各型号 | 与血液净化装置配合进行血液灌流治疗，利用合成树脂的吸附作用，通过体外循环血液灌流的方法来清除人体内源性和外源性代谢产物、毒物及余量药物。 |  | 是 | 肾内科 | 药交所挂网产品优先
| 25 | 一次性使用血液透析管路 | 各型号 | 用于血液透析，血液透析滤过，血液灌流联合血液透析治疗时作为血液管道使用。 |  | 是 | 肾内科 | 药交所挂网产品优先
| 26 | 医用护理垫 | 90±10cm*200±20cm | 用于血液透析前后护理时使用。 |  | 否 | 肾内科 | 药交所挂网产品优先
| 27 | 中心静脉导管套件 | 各型号 | 用于急性和慢性血液透析、血浆置换和液体输注。 |  | 是 | 肾内科 | 药交所挂网产品优先
| 28 | PP滤芯 | 各型号 |  |  | 否 | 肾内科
| 29 | 除内毒素滤芯 | 各型号 |  |  | 否 | 肾内科
| 30 | 过氧乙酸检测试纸 | 各型号 | （0-40mg/L） |  | 否 | 肾内科
| 31 | 离子交换树脂再生剂 | 各型号 |  |  | 否 | 肾内科
| 32 | 柠檬酸消毒液 | 各型号 |  |  | 否 | 肾内科 ★需样品
| 33 | 派瑞林牌次氯酸钠消毒液 | 各型号 |  |  | 否 | 肾内科
| 34 | 医疗器械消毒液 | 各型号 |  |  | 否 | 肾内科
包2 | 1 | 脑室外引流及监测导管（EDM脑室导管） | 各型号 | 体外引流及监测系统的近端组件，用于将脑脊 液从侧脑室导入体外引流及监测系统。 |  | 是 | 神经外科 ★需样品 | 药交所挂网产品优先
| 2 | 体外引流及监测系统 | 各型号 | 用于引流和监视侧脑室或腰椎蛛网膜下腔的 脑脊液流量或监测颅内压(ICP)，用来评估占位性病变的术前和术后状态。 |  | 是 | 神经外科 | 药交所挂网产品优先
| 3 | 颅内压测量及引流针 | 各型号 | 用于颅内压监测 |  | 是 | 神经外科 ★需样品 | 药交所挂网产品优先
| 4 | 一次性使用阻抗电极 | 各型号 | 用于测量生物阻抗，可配合无创心输出量测量仪使用。 | 适用于无创心功能检测仪，品牌：德国Osypka Medical GmbH，型号：C3 | 否 | 心内科 | 药交所挂网产品优先
| 5 | 硬脑（脊）膜补片 | 各型号 | 适用于硬脑膜、硬脊膜有缺损，手术中须切除部分硬脑膜或硬脊膜，或有硬脑膜、硬脊膜张力性缺损的修补手术中，起到修补、固定、减张和隔离的作用。 |  | 是 | 神经外科 | 药交所挂网产品优先
| 6 | 手术防粘连液 | 各型号 | 用于预防或减少腹(盆)腔手术、普通外科及骨科手术的术后粘连。 |  | 是 | 外科片区 ★需样品 | 药交所挂网产品优先
包3 | 1 | 经外周置入中心静脉导管套装 | 各型号 | 本产品适用于建立从外周血管进入中心静脉系统的短期或长期通路，进行静脉输液和抽取血液。 | PICC；具备新生儿到成人的各种型号 | 是 | 肿瘤科、新生儿科 ★需样品 | 药交所挂网产品优先
| 2 | 一次性使用痔疮套扎器 | 各型号 | 适用于各期内痔及混合痔的套扎治疗。 |  | 是 | 胃肠外科 ★需样品 | 药交所挂网产品优先
| 3 | 一次性使用子宫颈扩张球囊导管 | 16F-20F | 用于妇女足月引产前成熟度不佳的宫颈进行宫颈管的机械扩张。 |  | 是 | 产科 ★需样品 | 药交所挂网产品优先
| 4 | 医用消毒超声耦合剂 | 各型号 | 用于超声诊断或治疗操作中，充填或涂敷于皮肤或粘膜与探头(或治疗头)辐射面之间，用于透射声波的中介媒质，改善超声耦合效果，并具有消毒功能。 |  | 否 | 超声科 ★需样品