## Sheet1
附件2：奉节县人民医院阳光推介会设备明细表
序号 | 需求科室 | 设备名称 | 需求数量 | 预算单价（万元） | 预算总价（万元） | 进口/国产 | 基本功能 | 基本配置（包括但不限于） | 质保期限要求 | 备注
1 | 产科 | 胎儿监护仪 | 1 | 12 | 12 | 国产 | 无线检测，可以同时支持单胎、双胎、三胎一次完成胎心监护。 | 至少1拖8 | ≥2年
2 | 超声科 | 彩超（全身，浅表为主） | 1 | 270 | 270 | 国产 | 以浅表应用为主的全身应用型彩超 | 包含普通浅表探头1把（乳腺、甲状腺、体表包块检查），超高频探头1把（肌骨神经检查），腹部探头1把，心脏探头1把，腔内探头1把 | ≥2年
3 | 儿科 | 电子内窥镜系统 | 1 | 90 | 90 | 国产 | 主要用于儿童肺不张、支气管异物、支气管内膜结核等常见呼吸系统疾病、先天性支气管畸形、支气管扩张、肺泡蛋白沉着症、支气管肿瘤等少见疑难疾病诊治。也可以对儿童鼻腔疾病、鼻咽部疾病、咽部疾病、喉部疾病等做出明确诊断。 | 2条高清纤维支气管内窥镜（2.8mm和4.0mm）、2条高清鼻咽喉镜。医用显示器、台车、主机、图像处理器及图文管理系统等。 | ≥2年
4 | 耳鼻咽喉头颈外科 | 外耳道冲洗仪 | 1 | 7 | 7 | 国产 | 适用于外耳道盯聍等异物的冲洗 | 至少有两个治疗头 | ≥2年
5 | 风湿免疫科 | 微创针刀镜手术器械及配套设备 | 1 | 82 | 82 | 国产 | 适用于类风湿性关节炎、痛风石、关节炎等疾病治疗。 | 等离子射频手术系统 | ≥2年
6 | 妇科 | 高清宫腔镜检查及刨削系统 | 1 | 165 | 165 | 国产 | 满足妇科宫腔镜检查及手术需求。 | 宫腔镜主机一台带图文报告系统，显示屏一台，膨宫器一台，光源1套，刨削或旋切系统一套（带可重复用刀头），3～3.5mm宫腔镜检查镜5套，等离子电切镜1套 | ≥2年
7 | 肝胆外科 | 外科腹腔镜术中彩色多普勒超声诊断仪 | 1 | 90 | 90 | 国产 | 满足肝胆外科开腹/腹腔镜手术术中可视化需求 | 需带有1个开腹术中探头、1个腹腔镜术中超声探头（带穿刺孔）、1个常规凸阵探头、1个常规线阵探头、主机、台车等；全套肝脏疾病智能诊疗/术中引导软件 | ≥2年 | 接收麻醉超声和术中超声融合方案
8 | 麻醉科 | 麻醉超声 | 1 | 80 | 80 | 国产 | 为麻醉医生围术期诊疗的工具，全面覆盖术前评估、术中引导、术后监测全流程超声应用 | 需带有1个浅表探头、1个深部探头和1个经食道超声探头、主机、台车等；含全套围术期智能诊疗软件；适配手术室/床旁移动需求； | ≥2年
9 | 感染科、呼吸与重症医学科 | 经支气管镜冷冻治疗仪 | 1 | 42 | 42 | 国产 | 主要用于呼吸系统疾病诊断和治疗，支持开展镜下冷冻、介入等治疗。可以与电子支气管镜搭配使用 | 适配电子支气管镜 | ≥2年 | 接收冷冻治疗仪和电子支气管镜融合方案
10 | 感染科、呼吸与重症医学科 | 电子支气管镜及图文处理系统 | 1 | 65 | 65 | 国产 | 用于气道内组织活检及治疗，支气管介入等， | 1条超高清检查镜，1条超高清治疗镜，医用显示器、台车、主机、图像处理器及图文管理系统等。 | ≥2年
11 | 骨科 | 气压弹道式体外冲击波治疗仪 | 1 | 49 | 49 | 国产/进口 | 主要用于无创治疗慢性骨肌系统疼痛的关键手段，可覆盖肩钙化性肌腱炎、足底筋膜炎、肌筋膜疼痛综合征等病症，可以解决传统药物、封闭治疗效果不佳的问题。 |  | ≥2年
12 | 急诊科 | 心肺复苏机 | 1 | 19.6 | 19.6 | 国产 | 有效解决徒手心肺复苏的不足，达到精准有效的高质量CPR效果，不受场地和人员限制，保证持续高效的按压，提高抢救效率。 | 需带有呼气末二氧化碳监测功能 | ≥2年
13 | 泌尿外科 | 超声气压弹道治疗仪 | 1 | 80 | 80 | 国产 | 主要用于泌尿系统结石的临床治疗，可配合输尿管镜、经皮肾镜等内镜实现体内碎石，同时通过负压吸引同步清除碎石残渣。 |  | ≥2年
14 | 内分泌与老年科 | 全自动眼底照相机 | 1 | 17.8 | 17.8 | 国产 | 满足糖尿病患者眼底筛查 | 带AI辅助诊断功能且软件终身免费 | ≥2年
15 | 皮肤科 | 纳米毛囊清洁仪 | 1 | 10 | 10 | 国产 | 可以进行头皮/毛清洁、均衡头皮出油、修复头皮等。 |  | ≥2年
16 | 神经内科 | 超声多普勒血流分析仪（经颅） | 1 | 30 | 30 | 国产 | 主要用于脑血流检查，侧支循环评估，发泡实验，栓子筛查，长程脑血流监护等。 | 主机及软件、探头至少包含2M、4M探头各一个、计算机及打印机、移动台车 | ≥2年
17 | 消毒供应室 | 温度压力检测仪 | 1 | 19 | 19 | 国产 | 满足国家卫生行业标准WS310.3的要求灭菌外来医疗器械等首次灭菌时对灭菌参数和有效性进行测试，并进行湿包检查。可监测温度、压力和时间等参数，检测仪探头放置于最难灭菌部位。 | 至少七个温度探头、一个压力探头 | ≥2年
18 | 消化内科 | 氩气刀 | 1 | 14.5 | 14.5 | 国产 | 适用于消化科、呼吸科等内窥镜下各类手术，可用于术中止血、切割等。至少具有电凝、电切等多种工作模式。 |  | ≥2年
19 | 肿瘤科 | 病床 | 26 | 0.35 | 9.1 | 国产 | 具备床头、床尾角度调节、体位升降、餐桌 、防下滑等功能，保障卧床安全 |  | ≥2年